## Arquitectónico
COMPUTO MÉTRICO - PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD
1 | PRELIMINARES
1.01 | Caseta y/o contenedor almacen materiales | Glb | 1
1.02 | Caseta y/o contenedor oficina administrativa | Glb | 1
1.03 | Baños y Comedor para personal | Glb | 1
2 | LOSAS
2.01 | Losa sobre Suelo Planta Baja | m3 | 157.86
3 | MUROS
3.01 | Muro ladrillo 6huecos | m2 | 1046
3.02 | Muro ladrillo visto adobito soguilla | m2 | 510
3.03 | Muro Drywall 1 cara con 2 placas yeso y aislacion e=10cm | m2 | 595
3.04 | Muro Drywall 2 caras con 2 placas yeso y aislacion e=13cm | m2 | 1555
3.05 | Muro Drywall 1 cara con 2 placas verde y aislacion (baños) e=10cm | m2 | 178
3.06 | Muro Drywall 2 cara con 2 placas verde y aislacion (baños) e=13cm | m2 | 158.5
3.07 | Muro Drywall 1 cara e=5cm | m2 | 20
3.08 | Muro Drywall placa cementicia (internamente de los muros ladrillo visto en planta baja) | m2 | 140
3.09 | Poliestileno expandido 5cm (aislante en muro compuesto planta baja exterior) | m2 | 180
3.10 | Construpanel 6cm | m2 | 235
3.11 | Construpanel 12 cm | m2 | 70
4 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.01 | Carpeta H°A° e=10cm (gradas acceso, rampas y exteriores) | m2 | 256
4.02 | Carpeta nivelacion (p.baja y losas) | m2 | 4180
4.03 | Carpeta Relleno pendiente (p/drenajes) | m2 | 1655
5 | CORDONES
5.01 | Cordon H°A° borde de losa Terraza dentado (e=0,20 x h=0,07 x 165ml) | m3 | 2.31
6 | PISOS
6.01 | Piso Porcelanato masa plena | m2 | 3208
6.02 | Piso Porcelanato Esmaltado (baños) | m2 | 78
6.03 | Piso Porcelanato masa plena (gradas de acceso y exteriores) acabado rugoso | m2 | 100
6.04 | Piso Azulejo de piscina | m2 | 12
6.05 | Piso Vinil | m2 | 505
6.06 | Piso Ladrillo Pavic | m2 | 570
6.07 | Piso cemento planchado texturado acanalado | m2 | 36
6.08 | Tapete plastico (ingreso a ascensores) | m2 | 28
6.09 | Piso Flotante baldosa cemento sobre tocos de 4" (equipos A/C en terraza) | m2 | 52
6.10 | Piso Flotante baldosa cemento con porcelanato junta abierta sobre tocos de 4" (terraza sociales exteriores) | m2 | 48
6.11 | Area Verde planta baja (tepe + tierra negra) | m2 | 42
6.12 | Ripio canto rodado 2" sobre losa (losa anfiteatro, losa pequeñas p.baja y losa lateral 2do piso) | m2 | 320
6.13 | Umbral porcelanato | m2 | 28
6.14 | Claraboyas bloque vidrio en losa anfiteatro (según detalle) | pza | 104
7 | REVOQUES
7.01 | Revoque cementico hidrofugo alisado | m2 | 2095
8 | CIELO RASO Y/O /FALSO
8.01 | Cielo falso drywall placa yeso | m2 | 1250
8.02 | Cielo falso drywall placa verde | m2 | 81
8.03 | Cielo desmontable tipo Amstrong | m2 | 70
8.04 | Estucado bajo losa | m2 | 55
9 | PINTURAS
9.01 | Pintura incolora siliconada sin brillo sobre ladrillo visto | m2 | 570
9.02 | Pintura Latex lavable | m2 | 5110
9.03 | Pintura Latex color lavable | m2 | 170
9.04 | Pintura sobre estucado | m2 | 55
9.05 | Pintura sobre cielo falso drywall | m2 | 1340
9.06 | Pintura Asfaltica muros | m2 | 550
9.07 | Pintura Impermeabilizante tanques p/agua | m2 | 79
9.08 | Pintura negra losa caseton y equipos | m2 | 1952
10 | REVESTIMIENTOS
10.01 | Revestimiento Porcelanato Esmaltado | m2 | 220
10.02 | Revestimiento Azulejo de piscina | m2 | 30
10.03 | Revestimiento Vinil | m2 | 470
10.04 | Revestimiento Ripado PVC | m2 | 198
10.05 | Revestimiento con chapa galvanizada exterior Munte (anfiteatros) | m2 | 197
10.06 | Revestimiento exterior HPL color blanco perla (horizontal y vertical) | m2 | 2150
10.07 | Hormigon visto exterior (ascensor) | m2 | 335
11 | IMPERMEABILIZANTES
11.01 | Membrana asfaltica sobre losa | m2 | 1690
12 | ZOCALOS
12.01 | Zocalo Porcelanato h=10cm | ml | 578
12.02 | Zocalo PVC | ml | 1083
12.03 | Zocalo Perfil Aluminio | ml | 51
12.04 | Zocalo cemento con buña | ml | 55
13 | CARPINTERIAS
13.01 | Puertas de madera según planos de carpinteria PMT-01 a PMT-21a (se especifica, tamaño, marco, ubicación, areas y cantidades de c/u) | m2 | 155
13.02 | Puerta Metal pivotante con enchape de ladrillo visto (ver planos de detalle PMT-22) | pza | 2
13.03 | Puertas de Metal según planos de carpinteria PMT-23, PMT-24 y EST01 | pza | 5
14 | OTROS
14.01 | Provision y montaje de peldaños de granito en escaleras | Glb | 1
14.02 | Bancos metalicos con madera (ver detalle) | ml | 43.4
14.03 | Bancos perimetrales debajo de escalera planta baja (según plano de detalle) | Pza | 2
14.04 | Claraboyas bloque vidrio en muro anfiteatro (según planos de detalle) | m2 | 4.5
14.05 | Barda perimetral hacia la calle (ver plano de detalle) modulo de 4,20 ml de largo (inicia en esquina modulo nuevo y termina en esquina edificio existente | ml | 145
15 | BARANDAS Y PASAMANOS
15.01 | INTERIOR Baranda vidrio laminado c/costillas metalicas h=1,05 | ml | 151
15.02 | EXTERIOR Baranda vidrio laminado c/costillas metalicas h=1,05 | ml | 15
15.03 | ESCALERAS Baranda vidrio laminado c/costillas metalicas h=1,05 | ml | 135
16 | MESONES
16.01 | Meson lavamanos baño hombre (1,80x0,50) | Pza | 3
16.02 | Meson lavamanos baño mujer (2,60x0,50) | Pza | 3
16.03 | Meson fijos de H°A° 1,10 x 3,30 (laboratorios) según planos de detalle | Pza | 18
17 | ESTRUCTURAS METALICAS
17.01 | Escalera marinera metalica p/acceso a tanque alto agua (3,95 alto x 0,65 ancho) | Pza | 1
17.02 | Escalera marinera metalica p/acceso sala de maquina (2,10 alto x 0,65 ancho) | Pza | 1
17.03 | Escalera plegable metalica para acceso a terraza (ver plano de detalle) | Pza | 1
17.04 | Travesaño metalico 80x10 para soporte y fijacion superior de las mamparas de vidrio (ver planos de detalle D-7 en corte de borde) | ml | 165
18 | CUBIERTAS
18.01 | Cubierta 2 aguas con vidrio en terraza (sobre cubieta metalica) 197 m2 | Glb | 1
18.02 | Puente de limpieza de la cubierta de vidrio | Glb | 1
19 | ACCESORIOS SANITARIOS
19.01 | Lavamano de empotrar a meson (incluye griferia push mesa) en baños | Pza | 21
19.02 | Lavamano discapacitados | Pza | 3
19.03 | Barras sujecion p/discapacitados en baños | Juego | 3
19.04 | Inodoro tanque bajo | Pza | 1
19.05 | Inodoro c/fluxometro | Pza | 21
19.06 | Urinario | Pza | 9
19.07 | Lavamano en simuladores, laboratorios y anfiteatros (incluye griferia) | Pza | 61
19.08 | Bacha tramontina Luna 30cm (en meson fijo H°A°) incluye griferia | Pza | 72
19.09 | Grifo lavanderia (moperos) | Pza | 6
20 | EQUIPAMIENTO BAÑOS
20.01 | Espejos 6mm | m2 | 11.1
20.02 | Mamparas HPL separadores inodoros (incluye puerta y quincalleria) | m2 | 129
20.03 | Separador urinario HPL | Pza | 9
20.04 | Rejilla metalica ventilacion 30x30 | Pza | 6
20.05 | Rejilla metalica ventilacion 220x30 | Pza | 6
21 | ACTIVIDADES FINALES
21.01 | Retiro de escombros y cerco perimetral | Glb | 1
21.02 | Limpieza general y profunda para entrega final de obra | Glb | 1

## Eléctrico
COMPUTO MÉTRICO - PROYECTO ELÉCTRICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1. | MEDIA TENSION
1 | PROVISIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA DE PARTIDA UV1 | GLB | 1
2 | PROVISIÓN Y MONTAJE CAMARA DE INSPECCION DE (1X1X1.2)MTS (ESTRUC. UX12) | PZA | 1
3 | PROVISIÓN Y MONTAJE ACOM. EN MT (3X35))MM2 EN 24,9KV DE "POSTE" A "TRAFO | ML | 20
4 | MONTAJE TRANSFORMADOR DE 400 KVA | GLB | 1
5 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUESTA DE TIERRA P/TRANSFORMADOR 300 KVA 24.9KV | GLB | 1
6 | PROVISIÓN Y MONTAJE ARMADO DE MUFLAS INTERNAS Y EXTERNAS | GLB | 1
7 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUERTA P/CABINA TRASNFORMADOR DE 2,20X1.00MTS) | PZA | 1
8 | PROVISIÓN Y MONTAJE VENTANA P/CABINA TRASNFORMADOR DE 1,20X0.60MTS) | PZA | 1
9 | PROVISIÓN Y MONTAJE SISTEMA DE ATERRAMIENTO EN MALLA | GLB | 1
2. | ALIMENTADORES Y TABLEROS
10 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DESDE TRAFO A TD-PPL 7X150MM2) (APROX) | ML | 15
11 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION PRINCIPAL"TD-PPL" | PZA | 1
12 | PROVISIÓN Y MONTAJE CAVADO DE ZANJA | ML | 102
13 | CAMARA DE INSPECCION DE (0.6X0.6X0.6)MTS. | PZA | 7
14 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X70+1X35)MM2 DESDE"TD-PPL"HASTA" TD-PB-A | ML | 38
15 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION PLANTA BAJA A "TD-PB-A" | PZA | 1
16 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" UPS" | ML | 4
17 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-PB-A" | ML | 4
18 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA PB A"TD-ER-PB-A" | PZA | 1
19 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-LAB1" | ML | 18
20 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.LABORATORIO 1"TD-LAB-1" | PZA | 1
21 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-LAB-2" | ML | 10
22 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.LABORATORIO 2"TD-LAB-2" | PZA | 1
23 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-LAB-3" | ML | 18
24 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.LABORATORIO 3"TD-LAB-3" | PZA | 1
25 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-LAB-4" | ML | 25
26 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.LABORATORIO 4"TD-LAB-4" | PZA | 1
27 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X10+1X6)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-ANF" | ML | 20
28 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.ANFITEATRO "TD-ANF" | PZA | 1
29 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-ANF-A"HASTA" UPS" | ML | 4
30 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-ANF" | ML | 4
31 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DIST. ENERGIA REGULADA ANFITETRO"TD-ER-ANF" | PZA | 1
32 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X10+1X6)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-P1-A" | ML | 12
33 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION 1ER PISO "TD-A-P1" | PZA | 1
34 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P1-A"HASTA" UPS" | ML | 4
35 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-P1-A" | ML | 4
36 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA P1 A"TD-ER-P1-A" | PZA | 1
37 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X10+1X6)MM2 DESDE" TAB-PB-A"HASTA" TD-P2-A" | ML | 18
38 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION 2DO PISO "TD-A-P2" | PZA | 1
39 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P1-A"HASTA" TD-Q" | ML | 6
40 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.QUIROFANO "TD-Q" | PZA | 1
41 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P2-A"HASTA" UPS" | ML | 4
42 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-P2-A" | ML | 4
43 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA P2 A"TD-ER-P2-A" | PZA | 1
44 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P2-A"HASTA" TAB-TZA-A" | ML | 22
45 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.TERRAZA A "TD-TZA-A" | PZA | 1
46 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-B"HASTA" TD-ASC-1" | ML | 44
47 | PROVISIÓN Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 1 "TD-ASC-1-SM" | PZA | 1
48 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-B"HASTA" TD-ASC-2" | ML | 45
49 | PROVISIÓN Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION ASCENSOR 2 "TD-ASC-2-SM" | PZA | 1
50 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X70+1X35)MM2 DESDE"TD-PPL"HASTA" TD-PB-B | ML | 60
51 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION PLANTA BAJA B "TD-PB-B" | PZA | 1
52 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-B-"HASTA" UPS" | ML | 4
53 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-PB-B" | ML | 4
54 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA PB B"TD-ER-PB-B" | PZA | 1
55 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-B"HASTA" TD-CC" | ML | 18
56 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.CENTRO DE COMPUTO "TD-CC" | PZA | 1
57 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-CC"HASTA" UPS" | ML | 4
58 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-CC" | ML | 4
59 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA CC "TD-ER-CC" | PZA | 1
60 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X10+1X6)MM2 DESDE" TAB-PB-B"HASTA" TD-P1-B" | ML | 12
61 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION 1ER PISO "TD-B-P1" | PZA | 1
62 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P1-B"HASTA" UPS" | ML | 4
63 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-B-P1" | ML | 4
64 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA B-P1"TD-ER-B-P1" | PZA | 1
65 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X10+1X6)MM2 DESDE" TAB-B-PB"HASTA" TD-B-P2" | ML | 18
66 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION 2DO PISO "TD-P2-B" | PZA | 1
67 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P2-B"HASTA" UPS" | ML | 4
68 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" UPS"HASTA" TD-ER-P2-B" | ML | 4
69 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB. DE DISTRIBUCION ENERGIA REGULADA P2 B"TD-ER-P2-B" | PZA | 1
70 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (2X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-P2-B"HASTA" TAB-TZA-B" | ML | 22
71 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.TERRAZA B "TD-TZA-B" | PZA | 1
72 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X6+1X4)MM2 DESDE" TAB-PB-B"HASTA" TD-BOM-CU" | ML | 48.6
73 | PROVISIÓN Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA- "TD-BOM-CU" | PZA | 1
74 | PROVISIÓN Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA- "TD-BOM-CIS" | PZA | 1
75 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X120+1X35)MM2 DESDE"TD-PPL"HASTA" TD-AA-EXT-A | ML | 32
76 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION AA EXTERIOR A "TD-AA-EXT-A" | PZA | 1
77 | PROVISIÓN Y MONTAJE ALIM.DE (4X70+1X35)MM2 DESDE"TD-PPL"HASTA" TD-AA-EXT-B | ML | 32
78 | PROVISIÓN Y MONTAJE TAB.DE DISTRIBUCION AA EXTERIOR B "TD-AA-EXT-" B | PZA | 1
3. | INSTALACIONES ELECTRICAS
79 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE ILUMINACION | PTO | 785
80 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR | PTO | 95
81 | PROVISIÓN Y MONTAJE INTERRUPTOR SIMPLE DOMOTICO(SOLO DUCTO) | PTO | 115
82 | PROVISIÓN Y MONTAJE INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE DOMOTICO(SOLO DUCTO) | PTO | 12
83 | PROVISIÓN Y MONTAJE MONTAJE DE BANDEJA CANAL 100X50MM | ML | 119
84 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTES NORMALES | PTO | 372
85 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTES NORMALES DE PISO | PTO | 18
86 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTE DE FUERZA | PTO | 24
87 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTE DE FUERZA TRIFASICO | PTO | 3
88 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO | PTO | 191
89 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO FUERZA | PTO | 12
90 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO DE PISO | PTO | 8
91 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE AIRE ACOND. MONOFASICO | PTO | 100
92 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE AIRE ACOND. TRIFASICO EXTERIOR | PTO | 13
93 | PROVISIÓN Y MONTAJE PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO | PTO | 2
4. | INSTALACION DE EQUIPOS
94 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM. PLAFON DE EMBUTIR LED DE 18W | PZA | 21
95 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM. PLAFON DE EMBUTIR LED DE 24W | PZA | 86
96 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM. PLAFON DE SOBREPONER DE 18W | PZA | 19
97 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM. DE EMBUTIR EN MURO DE 40W | PZA | 58
98 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM.DE JARDIN TIPO ESTACA DE 60W | PZA | 36
99 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM.RECTANGULAR DE SOBREPONER DE 36W | PZA | 106
100 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM. TIPO TUBO 1X18W | PZA | 249
101 | PROVISION Y MONTAJE DE LUM TIPO PLANEL LED DE 60X60 DE 48W | PZA | 169
102 | PROVISION Y MONTAJE DE LUMINARIA TIPO APLIQUET DE 60W. IP 67 | PZA | 8
103 | PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA TIPO REFLECTOR | PZA | 50
104 | PROVISION Y MONTAJE DE LUMINARIA DE PISO | PZA | 59
105 | PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA TIPO TORTUGA DE 12W. | PZA | 2
106 | MONTAJE DE LUMINARIA CIALITICA (NO INCLUYE PANTALLA) | PTO | 9
107 | PROVISION Y MONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 50W | PZA | 1
108 | MONTAJE DE CINTA LED | ML | 13.2
5. | INSTALACIONES ESPECIALES
109 | ESCALERILLA DE 60 CM (ELECTRICO) | ML | 9
110 | ESCALERILLA DE 30 CM (ELECTRICO) | ML | 300
111 | ESCALERILLA DE 10 CM (ELECTRICO) | ML | 149
112 | PROVISIÓN Y MONTAJE SISTEMA DE ATERRAMIENTO EN MALLA | GLB | 4
113 | PROVISIÓN Y MONTAJE SISTEMA DE TIERRA (VIA DE CHISPAS) (PARARRAYO) | GLB | 1
114 | PROVISIÓN Y MONTAJE CABLE ARMADO MONOPOLAR DE 50 MM2 DE 25 KV (PARARRAYO) | ML | 25
115 | PROVISIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA PARA (PARARRAYO) | GLB | 1
116 | PROVISIÓN Y MONTAJE (PARARRAYO) FLASH-CAPTOR 15 | GLB | 1
6 | SISTEMA DE DATOS GABIENTES Y ACCESORIOS (SISTEMA DOMÓTICO)
117 | PROVISION Y MONTAJE PTO DE DATOS (SOLO DUCTO PVC) | PTO | 172
118 | CERTIFICACION DE PUNTO DE RED | PZA | 172
119 | FACE PLATE DOBLE DE PARED/TECHO | PZA | 172
120 | CONECTOR JACK RJ45 CAT 6A HEMBRA | PZA | 172
121 | CABLE F/UTP CAT 6A LSZH, 305 MTS. | RLL | 59.3
122 | PROVISION E INSTALACIóN DE RACK DE PISO DE 42U - 1000X800 | PZA | 1
123 | PROVISION E INSTALACIóN DE RACK DE 16U - 450X370 | PZA | 6
124 | ORGANIZADOR 2U | PZA | 7
125 | PATCH PANEL DESCARGADO 24 PUERTOS CAT. 6A | PZA | 10
126 | PDU (UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA) PARA RACK 19"220V *5 | PZA | 8
127 | PATCH CORD DE 0.5M CAT 6A PARA PATCH PANEL | PZA | 234
128 | PATCH CORD DE 1.5M CAT 6A PARA EQUIPO FINAL | PZA | 20
129 | SWITCH 24 PUERTOS (ACCESO) | PZA | 8
130 | BANDEJA TIPO REJILLA 60X200 CON ACCESORIOS DE INSTALACIóN | ML | 380
7 | SISTEMA DOMOTICO
131 | PROVISION Y MONTAJE TABLERO INTERFACE DOMOTICO | PZA | 6
132 | PROVISION Y MONTAJE PUNTO DE CONTROL DOMOTICO INTERRUPTORES | PTO | 127
133 | PROVISION Y MONTAJE INTERRUPTOR DOMOTICO TIPO PULSADOR | PTO | 127
134 | PROVISION Y MONTAJE PUNTO DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO (IR) | PTO | 65

## Hidrosanitario
COMPUTO MÉTRICO - PROYECTO HIDROSANITARIO
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 |  | INSTALACION DE AGUA POTABLE FRIA
| 1 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1/2" | m | 14.97
| 2 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 3/4" | m | 36.22
| 3 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1" | m | 191.73
| 4 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1 1/2" | m | 39.73
| 5 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" | m | 145.9
| 6 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 3" | m | 53.8
| 7 | Tendido de Tubería de Polipropileno [PN20], termofusión, 20mm (1/2") | m | 243.83
| 8 | Tendido de Tubería de Polipropileno [PN20], termofusión, 25mm (3/4") | m | 359.15
| 9 | Tendido de Tubería de Polipropileno [PN20], termofusión, 32mm (1") | m | 168
| 10 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Inodoro) | pto | 1
| 11 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Ducha Fría) | pto | 2
| 12 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Ducha Fría y Caliente) | pto | 1
| 13 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lluvia de Ducha Eléctrica) | pto | 2
| 14 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lluvia de Ducha) | pto | 1
| 15 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lavamanos Frío) | pto | 92
| 16 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lavamanos Frío y Caliente) | pto | 1
| 17 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lavaplatos Frío) | pto | 1
| 18 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Lavaplatos Frío y Caliente) | pto | 1
| 19 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Grifería Mesón Laboratorio) | pto | 72
| 20 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 20mm (1/2") (Grifo 1/2") | pto | 12
| 21 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 25mm (3/4") (Termotanque) | pto | 1
| 22 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 25mm (3/4") (Hidrolavadora) | pto | 6
| 23 | Punto Hidráulico de PoPo (PN20 Fusion) 25mm (3/4")/(Urinario Fluxometro) | pto | 9
| 24 | Punto Hidráulico de PVC 1/2" [SCH-40] (Grifo 1/2") | pza | 10
| 25 | Punto Hidráulico de PVC 1" [SCH-40] (p/ Inodoro con Fluxómetro Manual) | pto | 21
| 26 | Llave de Paso Tipo Esfera de Empotrar con Manivela Cromada, p/ PoPo, 1/2" | pza | 41
| 27 | Llave de Paso Tipo Esfera de Empotrar con Manivela Cromada, p/ PoPo, 3/4" | pza | 23
| 28 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 1/2" | pza | 16
| 29 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 3/4" | pza | 1
| 30 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 1" | pza | 14
| 31 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 1 1/2" | pza | 4
| 32 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 2" | pza | 4
| 33 | Provisión y Colocación de llave angular cromada (p/ chicotillo de 1/2") | pza | 72
| 34 | Válvula Mariposa Tipo Wafer c/ cierre EPDM, bridada, 3" | pza | 2
| 35 | Colocación de Griferías (Conexión Pedal de lavamanos) | pza | 69
| 36 | Colocación de Griferías (Ducha Fría) | pza | 2
| 37 | Colocación de Griferías (Lavamanos Frío) | pza | 92
| 38 | Colocación de Griferías (Lavaplatos Frío) | pza | 1
| 39 | Colocación de Griferías (Lavandería) | pza | 72
| 40 | Colocación de Grifo 1/2" | pza | 22
| 41 | Colocación de Lluvia de Ducha | pza | 1
| 42 | Colocación de Lluvia de Ducha Eléctrica | pza | 2
| 43 | Colocación de Fluxómetro Manual (Inodoro) | pza | 21
| 44 | Colocación de Fluxómetro Manual (Urinario) | pza | 9
| 45 | Colocación de Mezcladoras (Ducha Fría y Caliente) | pza | 1
| 46 | Colocación de Mezcladoras (Lavamanos Frío y Caliente) | pza | 1
| 47 | Colocación de Mezcladoras (Lavaplatos Frío y Caliente) | pza | 1
2 |  | TANQUE BAJO AGUA POTABLE
| 1 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 1/2" | m | 0.05
| 2 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 1" | m | 1.81
| 3 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 1 1/2" | m | 1.24
| 4 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 2" | m | 8.57
| 5 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1" (Acometida) | m | 3.72
| 6 | Tendido de Tubería de Serie Reforzada 50mm (2") (Desagüe) | m | 3.63
| 7 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1/2" | pza | 1
| 8 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1" | pza | 1
| 9 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1 1/2" | pza | 1
| 10 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 2" | pza | 4
| 11 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1" (Acometida) | pza | 2
| 12 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 2" (Desagüe) | pza | 2
| 13 | Válvula de Retención Vertical c/ Resorte, roscada, 2" | pza | 2
| 14 | Válvula Pie con Criba 2" | pza | 1
| 15 | Flotador Mecánico 1" | pza | 2
| 16 | Colocación e Instalación de Bomba de Impulsión Centrífuga 31mca, 7.78 m3/h, 2,4 HP | pza | 2
| 17 | Manómetro con Glicerina 0-6 Bar (60 mca) 2 1/2" | pza | 1
3 |  | TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE
| 1 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 1/2" | m | 0.06
| 2 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 2" | m | 10.29
| 3 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, roscada, 3" | m | 5.54
| 4 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" (Impulsión) | m | 10.12
| 5 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" (Desagüe) | m | 12.35
| 6 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1/2" | pza | 1
| 7 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 2" | pza | 1
| 8 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 2" (Impulsión) | pza | 1
| 9 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 2" (Desagüe) | pza | 2
| 10 | Válvula Mariposa Tipo Wafer c/ cierre EPDM, bridada, 3" | pza | 1
| 11 | Válvula Mariposa Tipo Wafer c/ cierre EPDM, bridada, 4" | pza | 2
| 12 | Válvula Pie con Criba 4" | pza | 2
| 13 | Colocación e Instalación de Bomba de Presurización Velocidad Variable 20 mca, 13m3/h, 2,4 HP | pza | 3
| 14 | Manómetro con Glicerina 0-10 Bar (100 mca) 2 1/2" | pza | 1
4 |  | MONTANTES HIDRAULICAS
| 1 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1" (T.A.G") | m | 7.18
| 2 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 1 1/2" (T.A.G") | m | 10.78
| 3 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" (T.A.G) | m | 11.08
| 4 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" (T.A.P) | m | 8.93
| 5 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 3" (T.A.P.) | m | 11.95
| 6 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" (Impulsión) | m | 21.42
5 |  | HIDRANTES DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS
| 1 | Tendido de Tubería de Acero Negro, SCH-40, roscada,1 1/2" (Comb. Inc.) - Solo Gabinetes Clase II | m | 5.67
| 2 | Tendido de Tubería de Acero Negro, SCH-10, ranurada, 2 1/2" (Comb. Inc.) - Solo Gabinetes Clase II | m | 54.25
| 3 | Tendido de Tubería de Fierro Galvanizado, ranurada, 1/2" (Comb. Inc.) | m | 2.3
| 4 | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de HDPE de 2 1/2" PN16 , termofusión | m | 229.26
| 5 | Hidrante Tipo II de Manguera de 1 1/2"x30m, con Pico 1 1/2" x 1/2", Válvula Angular Normal 1 1 /2" y Rack (p/ sist. Roscado) s/ Gabinete Metálico | pza | 8
| 6 | Hidrante Pared Doble o Siamesa 2 1/2"x2 1/2" (2 Válvulas Angulares) (p/ sist. ranurado) s/ Valv. Retención | pza | 1
| 7 | Válvula de Retención, ranurada, 2 1/2" | pza | 1
| 8 | Provisión y Colocación de Gabinete Metálico p/ Hidrante Tipo II de Sobreponer 0.80m alt x 0.60m anch x 0.18m prof | pza | 8
| 9 | Colocación de Extintores ABC 6kg | pza | 16
| 10 | Colocación de Extintores CO2 6kg | pza | 3
| 11 | Prueba Hidróstatica | pza | 5
| 12 | Señalización de Siamesas | pza | 1
| 13 | Señalización de Gabinetes de Mangueras | pza | 8
| 14 | Anclaje Sísmico Longitudinal, zincado, UL/FM, 2 1/2 " | pza | 8
| 15 | Anclaje Sísmico Transversal, zincado, UL/FM, 2 1/2 " | pza | 8
| 16 | Válvula Mariposa, ranurada, c/ Supervisión 2 1/2" | pza | 1
| 17 | Llave de Paso Tipo Esfera, roscada, 1/2" | pza | 4
| 18 | Válvula Ventosa (Purga de Aire) 1/2" | pza | 2
| 19 | Manómetro con Glicerina 0-10 Bar (100 mca) 4" | pza | 2
6 |  | INSTALACION DE AGUA CALIENTE
| 1 | Tendido de Tubería de Polipropileno [PN20], termofusión, 20mm (1/2") | m | 8.43
| 2 | Tendido de Tubería de Polipropileno [PN20], termofusión, 25mm (3/4") | m | 18.2
| 3 | Colocación de Aislamiento Térmico, e=9mm de -57°C a +125°C, para Tubería de Polipropileno [PN20], 25mm (3/4") | m | 12.16
| 4 | Punto hidraúlico de 20mm (1/2") [PoPo P20] (Lavamanos Caliente) | pto | 1
| 5 | Punto hidraúlico de 20mm (1/2") [PoPo P20] (Ducha Caliente) | pto | 1
| 6 | Punto hidraúlico de 20mm (1/2") [PoPo P20] (Lavaplatos Caliente) | pto | 1
| 7 | Punto hidraúlico de 25mm (3/4") [PoPo P20] (Termotanque) | pto | 1
| 8 | Llave de Paso Tipo Esfera de Empotrar con Manivela Cromada, p/ PoPo, 1/2" | pza | 1
| 9 | Llave de Paso Tipo Esfera de Empotrar con Manivela Cromada, p/ PoPo, 3/4" | pza | 2
| 10 | Colocación de Termotanque | pza | 1
7 |  | INSTALACION SANITARIA
| 1 | Colocación e Instalación de Inodoro con Tanque Bajo sin provisión de accesorios | pza | 1
| 2 | Colocación e Instalación de Inodoro Fluxómetro sin provisión de accesorios | pza | 19
| 3 | Colocación e Instalación de Inodoro Fluxómetro p/ Discapacitados sin provisión de accesorios | pza | 3
| 4 | Conexión de Lavamano Meson sin provisión accesorios | pza | 21
| 5 | Colocación e Instalación de Lavamano Pedal sin provisión accesorios | pza | 65
| 6 | Conexión de drenaje de Meson para Laboratorio c/ Sopapa, Sifón y chicotillo | pza | 80
| 7 | Colocación e Instalación de Urinario con Fluxómetro sin provisión de Accesorios | pza | 9
| 8 | Provisión y Colocación de Cámara Seca de 100mm (4") rejilla alum | pza | 2
| 9 | Provisión y Colocación de Cámara Sifónada de 100mm (4") rejilla alum | pza | 45
| 10 | Provisión y Colocación de Cámara Sifónada de 150mm (6") rejilla alum | pza | 21
| 11 | Punto Sanitario 4" (100mm) (Serie Normal) (Inodoro) | pto | 23
| 12 | Punto Sanitario 1 1/2" (40mm) (Serie Normal) (Urinario) | pto | 9
| 13 | Punto Sanitario 1 1/2" (40mm) (Serie Normal) (Rejilla Líneal de Ducha) | pto | 3
| 14 | Punto Sanitario 1 1/2" (40mm) (Serie Normal) (Lavamanos) | pto | 89
| 15 | Punto Sanitario 1 1/2" (40mm) (Serie Normal)(Clima) | pto | 8
| 16 | Punto Sanitario 2" (50mm) (Serie Normal) (Meson Laboratorio) | pto | 74
| 17 | Punto Sanitario 2" (50mm) (Serie Reforzad)(Drenaje Camillas) | pto | 8
| 18 | Punto Sanitario 2" (50mm) (Serie Reforzada)(Rejilla Lineal Anfiteatro) | pto | 4
| 19 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Normal 40mm (1 1/2") | m | 134.45
| 20 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Normal 50mm (2") | m | 162.01
| 21 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Normal 75mm (3") | m | 110.04
| 22 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Normal 100mm (4") | m | 52.18
| 23 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzada 40mm (1 1/2") | m | 19.69
| 24 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzado 50mm (2") | m | 91.22
| 25 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzada 75mm (3") | m | 70.84
| 26 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzada 100mm (4") | m | 145.03
| 27 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzada 150mm (6") | m | 51
| 28 | Colocación de Aislamiento Acústico, e=15mm de reducción de 35dB, para tubería de PVC de 50 a 75mm (1 1/2" a 3") | m | 264.09
| 29 | Colocación de Aislamiento Acústico, e=15mm de reducción de 35dB, para tubería de PVC de 100 a 150mm (4" a 6") | m | 264.63
| 30 | Bajante de PVC Serie Reforzada TIGRE de 50mm (2") | m | 13.22
| 31 | Bajante de PVC Serie Reforzada TIGRE de 75mm (3") | m | 27.87
| 32 | Bajante de PVC Serie Reforzada TIGRE de 100mm (4") | m | 37.63
| 33 | Punto de Ventilación (Normal) de 50mm (2") | pto | 67
| 34 | Punto de Ventilación (Normal) de 50mm (2") x 75mm (3") | pto | 35
| 35 | Punto de Ventilación (Normal) de 50mm (2") x 100mm (4") | pto | 13
| 36 | Tendido de Tubería de Ventilación PVC TIGRE Serie Normal 50mm (2") | m | 360.81
| 37 | Tendido de Tubería de Ventilación PVC TIGRE Serie Normal 75mm (3") | m | 52.14
| 38 | Tendido de Tubería de Ventilación PVC TIGRE Serie Reforzada 50mm (2") | m | 5.28
| 39 | Tendido de Tubería de Ventilación PVC TIGRE Serie Reforzada 75mm (3") | m | 101.88
| 40 | Tendido de Tubería de Ventilación PVC TIGRE Serie Reforzada 100 mm (4") | m | 106.12
8 |  | INSTALACION PLUVIAL
| 1 | Punto Pluvial 4" (Serie Reforzada) - para Canal | pto | 56
| 2 | Tendido de Tubería de PVC TIGRE Serie Reforzada 100mm (4") | m | 188.65
| 3 | Bajante de PVC Serie Reforzada TIGRE de 100mm (4") | m | 229.63
9 |  | POZO DE BOMBEO PLUVIAL
| 1 | Tendido de Tubería de PVC [SCH-40], soldable, 2" | m | 13.6
| 2 | Llave de Paso Tipo Esfera p/ PVC o FoGo, roscada, 2" | pza | 2
| 3 | Válvula de Retención Vertical c/ Resorte, roscada, 2" | pza | 2
| 4 | Colocación e Instalación Bomba Sumergible Pluvial 1 HP | pza | 2
NOTAS:
Las tuberías de PVC normal tendran espesor minimo de paredes = 2.2 mm en el tubo de 4".
Todos los accesorios a usarse serán fabricados a inyección.
Todo el material será de primera calidad y sujeto a la aprobación de Supervisión de obra.
NO INCLUYE la señalización de Gabinetes ni Extintores.
NO INCLUYE la provisión ni colocación de Extintores.

## Resumen
RESUMEN TOTAL
| PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL [Bs]
1 | Proyecto Arquitectónico
2 | Proyecto Eléctrico
3 | Proyecto Hidrosanitario
PRESUPUESTO TOTAL